## Slide 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ελένη Πανταζή
6o Ε.Κ. ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 2: ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΑΣΗ | V | VOLT | Βολτόμετρο
ΕΝΤΑΣΗ | I | AMPERE | Αμπερόμετρο
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | R | OHM | Ωμόμετρο
ΙΣΧΥΣ | P | WATT | Βατόμετρο

## Slide 3: ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ονομάζουμε ρεύμα την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων.
Η τάση (ή διαφορά δυναμικού) εκφράζει την διαφορά ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτρονίων) μεταξύ δύο σημείων και είναι η αιτία που προκαλεί το ρεύμα.
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που διέρχεται από τη διατομή ενός αγωγού στη μονάδα του χρόνου.
Η ηλεκτρική ισχύς μιας συσκευής είναι το γινόμενο της τάσης που βάζουμε στα άκρα της συσκευής επί το ρεύμα που τη διαρρέει.
Ονομάζουμε αντίσταση την ιδιότητα των υλικών να αντιστέκονται στην διέλευση του ρεύματος από μέσα τους. Η αντίσταση μας δείχνει δηλαδή την δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα ( η κίνηση δηλαδή των ηλεκτρονίων) για να περάσει μέσα από ένα σώμα.

## Slide 4: Αγωγοί - Μονωτές
Σώματα που επιτρέπουν την μετακίνηση ηλεκτρικών φορτίων μέσα από την μάζα τους ονομάζονται αγώγιμα σώματα ή καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού ή απλά αγωγοί.
Εξαιρετικούς αγωγούς του ηλεκτρισμού αποτελούν ο άργυρος, ο χαλκός, ο χρυσός , το αλουμίνιο κλπ.
Σώματα που δεν επιτρέπουν την μετακίνηση ηλεκτρικών φορτίων μέσα από την μάζα τους, ονομάζονται μονωτικά σώματα ή απλά μονωτές.
Μονωτές είναι το γυαλί, η πορσελάνη, το ξύλο, το καουτσούκ, πολλά πλαστικά υλικά, ο ξηρός αέρας, κλπ.

## Slide 5
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (Σ.Ρ.) (D.C.)
Σύμβολο πηγής:
Στο ΣΡ η ένταση του ρεύματος έχει σταθερή φορά και τιμή ως προς τον χρόνο.
Πηγές ΣΡ: μπαταρία, τροφοδοτικά, γεννήτριες Σ.Ρ.
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ.) (A.C.)
Σύμβολο πηγής:
Στο ΕΡ η ένταση του ρεύματος αλλάζει συνεχώς φορά και τιμή ως προς τον χρόνο.
Πηγή ΕΡ: ΔΕΗ, γεννήτριες Ε.Ρ.
Το ΕΡ μπορεί να είναι μονοφασικό ή τριφασικό.

## Slide 6: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ:
( + ) -- ΚΌΚΚΙΝΟ
( - ) -- ΜΑΥΡΟ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ:
ΦΑΣΗ - ΜΑΥΡΟ, ΚΑΦΕ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ - ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
ΓΕΙΩΣΗ - ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ
Καλώδιο ονομάζεται το σύνολο των μονωμένων αγωγών που βρίσκονται μέσα στο ίδιο περίβλημα.

## Slide 7: ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Όταν υλοποιούμε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση χρησιμοποιούμε διάφορες διατάξεις – συσκευές προκειμένου να προστατέψουμε την εγκατάσταση, τον άνθρωπο και τις συσκευές.
Οι κυριότερες διατάξεις – συσκευές που χρησιμοποιούμε για προστασία είναι:
Οι ασφάλειες τήξεως ή μικροαυτόματοι.
Διατάξεις προστασίας συσκευής (π.χ. θερμικό).
Ο Διακόπτης Διαφυγής Έντασης (ΔΔΕ).
Γείωση.

## Slide 8: ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ
Λέμε ότι έχουμε υπερφόρτωση ή υπερένταση όταν μια ηλεκτρική εγκατάσταση ή μια συσκευή διαρρέεται από μεγαλύτερη ένταση ρεύματος σε σχέση με την ένταση κανονικής λειτουργίας ->
Ρεύμα μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο (αναμενόμενο)
Λέμε ότι έχουμε βραχυκύκλωμα όταν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα παρουσιάζει πολύ μικρή αντίσταση με αποτέλεσμα η ένταση του ρεύματος να είναι πολύ μεγάλη (π.χ. αν ενώσουμε φάση με ουδέτερο) ->
Πολύ μεγάλο ρεύμα σε μικρό χρονικό διάστημα

## Slide 9: ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Το βασικό ηλεκτρικό κύκλωμα περιλαμβάνει:
Πηγή ηλεκτρικού ρεύματος
Ασφάλεια (για προστασία του κυκλώματος)
Διακόπτη (για τον έλεγχο του κυκλώματος)
Κατανάλωση (συσκευή π.χ. λάμπα)
Αγωγούς
Για να έχω ροή ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρεύμα) σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει να ισχύουν δυο προϋποθέσεις:
Τάση, δηλαδή διαφορά ηλεκτρικού φορτίου μεταξύ δυο σημείων (μου την παρέχει η πηγή)
Μια κλειστή διαδρομή που να ενώνει αυτά τα δύο σημεία ώστε να κινηθούν τα ηλεκτρόνια από τη μεριά με το πλεόνασμα προς την μεριά με το έλλειμμα ηλεκτρονίων.